## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Rögzítések, tömítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Tartalékkeret összesen: | 0
Nettó vállalkozási díj (tartalékkerettel együtt) | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.1.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 30.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-006-7.1.1 | Áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó tervezett biztosító állvány készítése, függőleges vagy ferde dúcolással, faragott fából | 4.5 | fam3 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 0.38 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-021-2.1.1-0222110 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM | 1.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
3 | 31-031-2.2.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságig (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 67.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-051-7.1-0121110 | Hornyok, fészkek, egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonozása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,020 m3/m-ig (0,020 m2 keresztmetszetig) C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. | 0.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0119902 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 544 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | [6 empty] | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
2 | 32-002-1.3.3 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, melegen hengerelt I 260-as acél nyílásáthidaló
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 18 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-001-1.1.1.1.1.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 30 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla | 39.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs (bontott téglából) (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
3 | 33-011-1.2.2.1.1.2.1-1120071 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság 2,5 mm), vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x100 | 162.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
mm YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó falazóhabarcs, fehér (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
4 | 33-063-21.1.2 | Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,035 m3 között | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-3-0415916 | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Mélyalapozó (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 711 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-003-1.1.1.3.1-0415507 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Gipszes Vakolat Könnyű, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 468 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
3 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, mennyezeten (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 642 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-005-8.1-0120061 | Íves válaszfal készítése, hajlítható gipszkartonnal, min. 40 mm vtg. ásványgyapot kitöltő szigeteléssel, 30 cm-es profil kiosztásával, max. magasság 3,5 m magasságig, 2x1 rétegben 2x2 réteg RIGIPS Riflex gipszkarton, 50 mm széles profilvázra szerelve | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
(csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-1.1.1.1-0215098 | Fal-, pillér padló, és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására (csak | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
anyagköltség, munkadíj nélkül)
2 | 42-011-1.1.1.2-0148702 | Fal-, pillér padló és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapegum WPS kenhető szigetelés, | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
beltéri (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
3 | 42-011-2.1.1.1-0215098 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1837 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-012-1.1.3.1.1.3-0313021 | Fal-, pillér-, padló,- oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
5 | 42-041-4.1.1-0313032 | Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 0,3-2 cm vastagságig önterülő aljzatkiegyenlítő (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1837 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-042-5.1.1-0312185 | Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín | 600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
(csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
7 | 42-071-32-0151321 | Dekorprofil elhelyezése eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, szálcsiszolt, rozsdamentes acélból vagy krómozott sárgarézből, 25 mm szélességgel Schlüter-DESIGNLINE-E 2,5m, dekorprofil B=25mm, rozsdamentes acél (csak anyagköltség, | 6.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
munkadíj nélkül)
8 | 42-073-1.1-0418848 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben BOTAMENT S 5 szaniter szilikon (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.1-0131042 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tokkal, kilinccsel, 75x210 cm (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
2 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
3 | 44-001-1.1.2.1-0120781 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig hossztoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kilinccsel 90 x 210 cm (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
4 | 44-002-3 | Egyedi gyártású polikarbonát betétes fakeretes fix bevilágítóablak beépítéssel (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 154 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-005-2.2-0180351 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 8mm-es 35*25-ös teherelosztó acéllemezzel | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.7.1.2-0419501 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolt felületen POLI-FARBE Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér (csak | 9815 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
anyagköltség, munkadíj nélkül)
2 | 47-010-1.1.2-0415917 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit UniPrimer (Baumit Univerzális) univerzális alapozó (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 9815 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
3 | 47-011-5.2.2.2-0141882 | Olajfestések, lenolaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolt sima felületen Biopin falfesték légzésaktív, fehér, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 4290 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.2-0160011 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri falfesték | 5520 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
(csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
5 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100 (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1058 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-21.6.1-0130701 | Acélfelületek, fafelületek közbenső festése nyílászárón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1177 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1058 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-021-31.6.1-0130361 | Acélfelületek, fafelületek átvonó festése nyílászárón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1177 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-041-4.1.1-0222036 | Beltéri aszfalt és beton felületek festése, vízbázisú 2 komponensű epoxifestékkel, két rétegben, teljes sima felületen, bármilyen padozatú helyiségben Isomat EPOXYCOAT kétkomponensű, oldószeres epoxy bázisú festék (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 1741 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-041-9.1-0222033 | Beltéri aszfalt és beton felületek impregnálása vagy lakkozása vízbázisú 2 komponensű epoxilakkal, teljes felületen, két rétegben, sima felületen Isomat DUROFLOOR-BI kétkomponensű, oldószermentes, epoxy imregnáló, betonfelületek megerősítése, | 1741 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
pormentesítés, vegyálló, áttetsző, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 595 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
2 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, (csak | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
anyagköltség, munkadíj nélkül)
3 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, (csak | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
anyagköltség, munkadíj nélkül)
4 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
5 | 71-005-1.1.1.2-0564343 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, falonkivüli 10A kétpólusú kapcsolók komplett szerelvény, IP44, kétpólusú váltókapcsoló, 16A, fehér (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-008-11.1.1.1-0122531 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú áramvédő kapcsoló, intézményi egyeztetés alapján | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-010-2.1.2.2.3-0143567 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás mennyezeti lámpatest fénycső nélkül, fehér, prizmás PC burával, elektronikus előtéttel, ledes | 526 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fénycsőhöz, 2x18W, intézmény által bemutatott- jóváhagyott típus (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
8 | 71-010-11.3.1-0115476 | Falon kívüli, vízmentes lámpák elhelyezése, min. IP 54, izzólámpás kivitelben normál és halogén izzós zárt burás lámpa kerek fehér E27, IP55, villanykörte nélkül, intézmény által bemutatott-jóváhagyott tipus (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv szintenként | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, vezetékszakaszolással golyos csap beépitésével (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0327124 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön | 515 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
tételben), DN 20 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al / PE-Xc cső tekercsben, 10 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar 95 °C, 26x3, Rendelési szám: 25-ISO9-26-RO (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
3 | 81-002-3.2.1.1.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M (csak | 232 | m | 0 | 0 | 0 | 0
anyagköltség, munkadíj nélkül)
4 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 78 | m | 0 | 0 | 0 | 0
(csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
5 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110057 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37 1/2" simavégű (csak anyagköltség, munkadíj | 380 | m | 0 | 0 | 0 | 0
nélkül)
6 | 81-012-1.1.2-0210203 | Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 15 Fekete acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1/2" (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, áthelyezése fűtésszerelési berendezési tárgyak csőregiszterek (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-16.2.1-0116002 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep, 1/2", Csz: 1.5523.21 (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
3 | 82-001-16.2.3-0116042 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-009-12.1-0110003 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-12.2.1-0320071 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi (csak anyagköltség, | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
munkadíj nélkül)
6 | 82-009-12.3-0118056 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek WC ejtőcső d50/32 mm, 600 mm (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-009-12.4-0110918 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelepek, szabályozók MOFÉM WC öblítőszelep, fém fogantyús (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-18.2-0318163 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM Eurosztár fali kifolyószelep (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-19.2.1-0318059 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-21.1-0135288 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL90Pr-3020, Alacsony padlólefolyó vízszintes DN40/50 csatlakozóval, nemesacél keretes, becsempézhető lefolyólappal 132x132mm/ 112x112mm, szigetelő karimával, Primus | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
száraz bűzzárral, 10-80mm-ig vágással rövidíthető magasítóval, tartozékokkal. Min. beépítési magasság: 89mm (csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
11 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-012-4.2.1.3-0423752 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 500x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1111 W | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-011-2.1-0470314 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | A feketével jelölt cellákat tilos kitölteni, ugyanis azokat a munkatételeket Ajánlatkérő saját teljesítés keretében, fogvatartotti munkaerővel kívánja elvégezni, így azok nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát!!!
(csak anyagköltség, munkadíj nélkül)
2 | 88-011-2.2-0470287 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton vagy kerámia oldalfalra, fűtési csőregiszter rögzítése (csak anyagköltség, munkadíj nélkül) | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0